忻审管生态函〔2021〕6号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西泰济医院建设项目环境影响报告表

的批复

山西泰济医院有限公司泰济医院：

你单位报送的《关于〈山西泰济医院建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，违反了环保有关法律规定，违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局查处（繁环责改字〔2020〕8-16号）。你公司必须认真吸取教训，增强法律意识，杜绝违法行为再次发生。

二、你单位在繁峙县繁城镇石龙街与108国道交汇处建设山西泰济医院建设项目。工程主要建设内容包括医院北楼、东楼、西楼及其配套的辅助、公用和环保工程。项目总占地面积6000m2，设置床位（牙椅）101支，项目总投资205万元，其中环保投资34.1万元。繁峙县卫生健康和体育局核发了该医院的医疗机构执业许可证（登记号：MJ188958414092417A1002）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的

前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

三、项目运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实运营期污废水污染防治措施。食堂废水经隔油预处理、生活污水经化粪池预处理与洗衣废水、医疗废水一同送至处理能力45m3/d、处理工艺为“一级强化+C1O2消毒”的污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准，排入城市污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂。

2、严格落实运营期大气污染防治措施。冬季取暖采用市政集中供热，非采暖期使用空调供暖，不得自建燃煤锅炉；污水处理站采用封闭、活性炭吸附等除臭措施；医疗废物通过专用容器及防漏胶带收集密封，医疗废物及时清运处置；食堂以天然气为燃料，必须安装油烟净化装置，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

3、严格落实运营期噪声污染控制措施。优化平面布置，医院各楼层安装隔声门窗；优先选用低噪设备，采取减震措施，定期做好设备维护、保养；加强入院车辆行驶管理，禁止鸣笛,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

4、严格落实运营期固废污染防治措施。医疗垃圾经消毒处理后和活性炭、污水处理站产生的污泥暂存于医疗废物暂存间分类贮存，定期委托有相应资质的单位处理；废药物药品分类收集于专用容器内，交由有资质单位处置；煎药药渣、生活垃圾设置封闭式垃圾桶，统一收集后由环卫部门集中处置。

5、本次评价内容和批复不包括医疗辐射，单体辐射项目应另行评价。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你单位应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局繁峙分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年1月13日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局繁峙分局，山西晋新科源环保科技有限公司