忻审管生态函〔2024〕60号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西忻州装配式110kV输变电工程环境

影响报告表的批复

国网山西省电力公司忻州供电公司：

你公司报送的《关于“山西忻州装配式110kV输变电工程环境影响报告表”报批的申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《山西忻州装配式110kV输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你公司拟在忻州市全域范围内实施山西忻州装配式110kV输变电工程，装配式变电车根据需要在忻州市全域移动使用，无供电任务时停放在繁峙砂河变电站，随突发供电任务需要，动态调整安装位置及接入系统方案。主要建设内容包括：购置4辆变电车，其中110kV主变车1辆、35kV主变车1辆、10kV配电车1辆、10kV无功补偿车1辆，配套建设路面修整工程、配电装置、避雷装置、通信工程和环保工程等。该项目已取得山西省企业投资项目备案证（项目代码：2307-140951-89-01-890764），项目总投资2666万元，其中环保投资60万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保

- 护、辐射安全与防护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

- 在项目建设、运行过程中，要严格落实《报告表》提出的各项环保措施，确保工频电场、工频磁场、噪声满足相应标准要求，生态环境影响得到有效减缓，并着重做好以下工作：

（一）认真做好施工期间的环境保护工作。控制土地扰动面积，限制施工作业范围；要认真落实施工工地周边围挡、物料及土方堆放全覆盖、出入车辆清洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、车辆密闭运输“六个百分百”（工地周边100%围挡、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、物料堆放100%覆盖、工地100%湿法作业、渣土车辆100%苫盖）扬尘控制措施；及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能,切实减少粉尘、噪声、废渣等对环境的影响。

（二）运营期要切实落实各项污染防治措施，严格按照环保要求及设计规范进行建设，确保工频电场、工频磁感应强度和噪声满足相应的标准限值;主变设备车四周设置导流槽,并配备足够容量的储油容器,防止对土壤和地下水产生污染；砂河变电站设置30m3的事故油池，产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行收集、贮存、运输,暂存于砂河变电站的危废贮存库，并按要求定期交由有资质单位处置;生活垃圾分类收集，定期送环卫部门统一处置。

（三）做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局繁峙分局负责项目砂河变电站的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2024年7月23日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局繁峙分局，山西天驰达环保科技有限公司